

Underlag för prefabricerade mätarbrunnar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kund: | Kundnr: |  | Dahls Säljare: | DC: | Datum: |
| Kundens beställare / teknisk ref: | Objekt/Projekt: |  | Install.plats / övr info: | | |
| E-post: | Tel: |  |
| Leveransadress för brunn: | |  |
| Kontaktperson vid leverans: | Tel: |  | Ev. godsmärkning: | | |

Specifikation:

000

3

12

6

9

1

2

4

5

7

8

10

11

In- & utlopp placeras som standard

ca kl.10 och kl.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Media: (dricks-/spill-/dagvatten/annat) | Förhöjt grundvattentryck ? : | Om Ja, ange Grundvattennivå (GRV):    Grundvattennivå (GRV)  Brunnens innerdiameter (DI)  Övre  kant (ÖK)  Färdig mark (FM)  Justerbar höjd på hals  Höjd vatten-gång  (HVG)  Vatten-  gång  (VG) | | |
| Inkommande ledning typ/diameter: | Placering ”kl:” (std = kl.10) | SDR-klass: | | Tryckförhållanden: |
| Utgående ledning, typ/diameter: | Placering ”kl:” (std = kl.2) |
|  |  |  | |  |
| Höjd FM-VG: | Ev. avstånd FM-ÖK: (std=0) | HVG (std är ca 500 mm) : | | Brunnens totalhöjd: |
| Önskad diameter på brunn (DI): | Typ av betäckning: (Låsbart plast/Körbar/ABAT-lucka /… | | | *Option:* Justerbar hals, +/- x mm: |
| Kona / Rak hals: | Gummikompensator:  Ja | Stege (alu):  Ja | | *Option*: Sumpgrop (Ja/Nej): |
| Ventilstöd:  Ja | Kabelgenomföring 2xDN50:  Ja | Vit insida:  Ja | | Provtryckning & protokoll:  Ja |
| Övrig info / önskemål: (bifoga gärna ritn. / skiss!) | | | | |
| Bestyckning / montage:  000 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| Min. Flöde: (ex. nattflöde i m3/tim) | Max. Flöde: (ex. morgonflöde i m3/tim) | | Säsongsvarierande flöde? (Beskriv!) | |
| Finns 230V vid brunn? | Om Nej – Ange avstånd alt. ”saknas”! | |
| Flödesmätare som skall monteras: (fabrikat/typ) | | | Ev. önskemål om kommunikation: | |
| Ventiler som skall monteras: (fabrikat/typ, antal) | | | Ev. tillbehör/option: | |
| Annan utrustning i brunnen: | | | | |
| Övrig information:  000 | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

**Dahl Sverige AB** [www.dahl.se](http://www.dahl.se) [flodesmatning@dahl.se](mailto:flodesmatning@dahl.se)

*Dok ID: Underlag för prefabricerade mätarbrunnar\_A1*