## Messung Seite 2 (hidden)
Zusätzliche Leistungen bei Lastgangzählung gegen Aufpreis:
● | zusätzliche Datenbereitstellung pro Zählpunkt/Summenzählpunkt (Zustellung an weitere Empfänger per E-Mail) | 60 EUR/Jahr
● | je Kundenanlage mit GSM-Zähldatenfernübertragung | 300 EUR/Jahr
● | monatliche manuelle Auslesung (Lastgang Mittelspannung oder Niederspannung mit MDE)
| je Kundenanlage (Grundpreis und erste Messung pro Übergabe) | 330 EUR/Jahr
| jede weitere Messung je Übergabe (gleicher Ort) | 60 EUR/Jahr
● | pro Messsatz für die Verwendung von speziellen Mittelspannungskombiwandlern | 400 EUR/Jahr
● | für Impulsweitergabe pro Kunde bis 4 Kontakte | 55 EUR/Jahr
● | Pauschale für Summierung vor Ort | 250 EUR/Jahr
Davon abweichende Leistungen sind individuell zu vereinbaren!

## Strukturdaten (hidden)
Struktur und Netzdaten
Strukturdaten Stand 2005
| Einwohner- dichte 1) | Abnahme- dichte 2) | Verkabelungs-grad | Ost/West
Spannungsebene | [EW/km²] | [MWh/km²]
Hochspannungsnetz |  | 1.632 Niedrig | 5% Niedrig | West | HWA1
Mittelspannungsnetz |  | 1.203 Mittel | 60% Mittel | West | MWB2
Niederspannungsnetz | 4.019 Hoch | 6595 Hoch? | 72% Mittel | West | NWB3
1) Einwohnerdichte bezogen auf die besiedelte Fläche
2) Abnahmedichte bezogen auf die Gesamtfläche
Einwohnerdichte NS bezogen auf km² |  |  | 1364 | 5481272 | 4018.5279
Abnahmedichte MS bezogen auf km2 |  |  | 21404
Abnahmedichte HS bezogen auf km2 |  |  | 25903
Niederspannung : Kunden NS |  |  | 14567 | 6526.4337 | 2232
Mittelspannung : Kunden MS+Kunden NS-Einsp NS |  |  | 9464 | 442.1603
Hochspannung : Kunden HS+Kunden MS+Kunden NS-Einsp NS-Einsp MS |  |  | 16564 | 639.4626
Note on E25: Durrieu Leila: Abnahmedichte NS
Note on G25: Durrieu Leila: bebaute Fläche 2004 (1.364 km² für 2003)

## Preisvergleiche (hidden)
Preisvergleich
Bekanntgabe der Netznutzungsentgelte für typische Abnahmefälle laut Verbändevereinbarung II+ (Stand: 1. Januar 2005)
NS ohne Lastgangzählung | 1.700 kWh/a | 3.500 kWh/a | 30.000 kWh/a | Lastprofilmodell
| #REF! | #REF! | #REF! | synthetisch (Werte inkl. Pauschalierungszuschlag)
NS mit Lastgangzählung | 1600 | 2500 | 4000 | Durchschnitt NS
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Vorsicht hier auch Umspannung, nicht in Veröffentlichung übernehmen !!!!
Umspannung MS/NS mit Lastgangzählung | 1600 | 2500 | 5000 | Durchschnitt Umsp. MS/NS
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MS mit Lastgangzählung | 1600 | 2500 | 5000 | Durchschnitt MS
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Umspannung HS/MS mit Lastgangzählung | 2500 | 4000 | 6000 | Durchschnitt Umsp. HS/MS
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
HS mit Lastgangzählung | 2500 | 4000 | 6000 | Durchschnitt HS
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Umspannung HöS/HS mit Lastgangzählung |  |  | 6000 | Durchschnitt Umsp. HöS/HS
|  |  | #REF! | #REF!
Alle Angaben in Ct/kWh zuzüglich Konzessionsabgabe, Messung und Zähldatenbereitstellung, Umsatzsteuer und Mehrkosten gemäß KWK-G.

## MeMi-Preise
Abrechnung von Mehr-/Mindermengen
Bei Kunden im Niederspannungsnetz ohne Lastgangzählung
Belieferung erfolgt mittels synthetischer Lastprofile.
Die Mehr-/Mindermengen gemäß § 13 Abs. 3 Strom NZV ergeben sich bei Abnahmestellen mit Standardlastprofil- (SLP) und temperaturabhängigen (TLP) Netznutzungsverträgen aus der Differenz zwischen der auf Basis einer Prognose vom Lieferanten bereitgestellten Energie und der vom Kunden tatsächlich bezogenen Energie. Eine Mehrmenge führt zu einer Vergütung an den Lieferanten, eine Mindermenge zu einer Nachverrechnung an den Lieferanten. Die Skalierung der Lastprofile wird von der Netze BW GmbH in der Regel anhand der Vorjahresverbräuche vorgegeben. Näheres hierzu regelt der Lieferantenrahmenvertrag.
Die Mehr-/ Mindermengenpreise werden monatsweise ermittelt und gelten jeweils ab dem 6. Werktag eines Monats bis zum 5. Werktag des darauffolgenden Monats. Diese Preise gelten jeweils für die gemeinsam mit der Netznutzungsabrechnung erstellten Mehr-/ Mindermengenabrechnung, deren Abrechnungszeitraum in dem genannten Anwendungszeitraum enden.
gültig ab 01.02.2007
Mehr-/Mindermengenpreise
|  | Arbeitspreis für SLP-Kunden* |  | Arbeitspreis für TLP-Kunden**
Anwendungszeitraum |  | Netto | Brutto 1) | Netto | Brutto 1)
von | bis | ct/kWh | ct/kWh | ct/kWh | ct/kWh
6. WT im Mai. 2012 | 5. WT im Jun. 2012 | 5.19 | 6.1761 | 4.17 | 4.9623
6. WT im Jun. 2012 | 5. WT im Jul. 2012 | 5.05 | 6.0095 | 4.13 | 4.9147
6. WT im Jul. 2012 | 5. WT im Aug. 2012 | 4.95 | 5.8905 | 4.12 | 4.9028
6. WT im Aug. 2012 | 5. WT im Sep. 2012 | 4.91 | 5.8429 | 4.12 | 4.9028
6. WT im Sep. 2012 | 5. WT im Okt. 2012 | 4.87 | 5.7953 | 4.12 | 4.9028
6. WT im Okt. 2012 | 5. WT im Nov. 2012 | 4.8 | 5.712 | 4.11 | 4.8909
6. WT im Nov. 2012 | 5. WT im Dez. 2012 | 4.73 | 5.6287 | 4.05 | 4.8195
6. WT im Dez. 2012 | 5. WT im Jan. 2013 | 4.65 | 5.5335 | 3.91 | 4.6529
6. WT im Jan. 2013 | 5. WT im Feb. 2013 | 4.6 | 5.474 | 3.81 | 4.5339
6. WT im Feb. 2013 | 5. WT im Mär. 2013 | 4.63 | 5.5097 | 3.86 | 4.5934
6. WT im Mär. 2013 | 5. WT im Apr. 2013 | 4.52 | 5.3788 | 3.65 | 4.3435
6. WT im Apr. 2013 | 5. WT im Mai. 2013 | 4.51 | 5.3669 | 3.62 | 4.3078
6. WT im Mai. 2013 | 5. WT im Jun. 2013 | 4.46 | 5.3074 | 3.57 | 4.2483
6. WT im Jun. 2013 | 5. WT im Jul. 2013 | 4.41 | 5.2479 | 3.53 | 4.2007
6. WT im Jul. 2013 | 5. WT im Aug. 2013 | 4.33 | 5.1527 | 3.51 | 4.1769
6. WT im Aug. 2013 | 5. WT im Sep. 2013 | 4.29 | 5.1051 | 3.51 | 4.1769
6. WT im Sep. 2013 | 5. WT im Okt. 2013 | 4.25 | 5.0575 | 3.51 | 4.1769
6. WT im Okt. 2013 | 5. WT im Nov. 2013 | 4.23 | 5.0337 | 3.5 | 4.165
6. WT im Nov. 2013 | 5. WT im Dez. 2013 | 4.18 | 4.9742 | 3.46 | 4.1174
6. WT im Dez. 2013 | 5. WT im Jan. 2014 | 4.13 | 4.9147 | 3.4 | 4.046
6. WT im Jan. 2014 | 5. WT im Feb. 2014 | 4.11 | 4.8909 | 3.38 | 4.0222
6. WT im Feb. 2014 | 5. WT im Mär. 2014 | 4.04 | 4.8076 | 3.25 | 3.8675
6. WT im Mär. 2014 | 5. WT im Apr. 2014 | 3.94 | 4.6886 | 3.08 | 3.6652
6. WT im Apr. 2014 | 5. WT im Mai. 2014 | 3.86 | 4.5934 | 2.98 | 3.5462
6. WT im Mai. 2014 | 5. WT im Jun. 2014 | 3.8 | 4.522 | 2.93 | 3.4867
6. WT im Jun. 2014 | 5. WT im Jul. 2014 | 3.78 | 4.4982 | 2.92 | 3.4748
6. WT im Jul. 2014 | 5. WT im Aug. 2014 | 3.81 | 4.5339 | 2.94 | 3.4986
6. WT im Aug. 2014 | 5. WT im Sep. 2014 | 3.77 | 4.4863 | 2.93 | 3.4867
6. WT im Sep. 2014 | 5. WT im Okt. 2014 | 3.69 | 4.3911 | 2.93 | 3.4867
6. WT im Okt. 2014 | 5. WT im Nov. 2014 | 3.63 | 4.3197 | 2.91 | 3.4629
6. WT im Nov. 2014 | 5. WT im Dez. 2014 | 3.6 | 4.284 | 2.89 | 3.4391
6. WT im Dez. 2014 | 5. WT im Jan. 2015 | 3.57 | 4.2483 | 2.85 | 3.3915
6. WT im Jan. 2015 | 5. WT im Feb. 2015 | 3.53 | 4.2007 | 2.82 | 3.3558
6. WT im Feb. 2015 | 5. WT im Mär. 2015 | 3.45 | 4.1055 | 2.73 | 3.2487
6. WT im Mär. 2015 | 5. WT im Apr. 2015 | 3.48 | 4.1412 | 2.8 | 3.332
6. WT im Apr. 2015 | 5. WT im Mai 2015 | 3.48 | 4.1412 | 2.79 | 3.3201
6. WT im Mai 2015 | 5. WT im Jun. 2015 | 3.46 | 4.1174 | 2.79 | 3.3201
6. WT im Jun. 2015 | 5. WT im Jul. 2015 | 3.42 | 4.0698 | 2.78 | 3.3082
6. WT im Jul. 2015 | 5. WT im Aug. 2015 | 3.41 | 4.0579 | 2.78 | 3.3082
6. WT im Aug. 2015 | 5. WT im Sept. 2015 | 3.43 | 4.0817 | 2.78 | 3.3082
6. WT im Sept. 2015 | 5. WT im Okt. 2015 | 3.46 | 4.1174 | 2.78 | 3.3082
6. WT im Okt. 2015 | 5. WT im Nov. 2015 | 3.44 | 4.0936 | 2.78 | 3.3082
6. WT im Nov. 2015 | 5. WT im Dez. 2015 | 3.47 | 4.1293 | 2.83 | 3.3677
6. WT im Dez. 2015 | 5. WT im Jan. 2016 | 3.43 | 4.0817 | 2.81 | 3.3439
6. WT im Jan. 2016 | 5. WT im Feb. 2016 | 3.38 | 4.0222 | 2.75 | 3.2725
6. WT im Feb. 2016 | 5. WT im Mär. 2016 | 3.38 | 4.0222 | 2.77 | 3.2963
6. WT im Mär. 2016 | 5. WT im Apr. 2016 | 3.24 | 3.8556 | 2.68 | 3.1892
1) Bruttopreis inklusive Umsatzsteuer von 19%
Mit diesen Preisen ist lediglich die Bereitstellung der 'mehr' oder 'minder' gelieferten Energiemengen abgegolten, die Netznutzung entsprechend der tatsächlich bezogenen Energie für diese Mengen wird separat mit der Netznutzungsabrechnung für die jeweilige Abnahmestelle abgerechnet.
* SLP: Standardlastprofil
** TLP: temperaturabhängiges Lastprofil
Ein Unternehmen der EnBW

## Blindstrom (hidden)
Preis für Blindstrom
Im Rahmen der messtechnischen Erfassung wird monatlich der Teil der Blindarbeit, der 50 % der Wirkarbeit übersteigt, mit folgendem Arbeitspreis berechnet.
ct/kvarh
Preis für Blindstrom | 0.92
Preise zuzüglich Umsatzsteuer.

## Monatsleistungspreis (hidden)
Preise für die Netznutzung -
Bei Kunden mit Lastgangzählung und einer zeitlich begrenzten hohen Leistungsaufnahme (Monatsleistungspreis)
gültig ab 01.09.2006
| Leistungs- preis pro Monat | Arbeits- preis
Entnahmestelle | EUR/kWa | ct/kWh
Umspannung zur Hochspannung | 6.0817 | 0.01
Hochspannungsnetz | 7.215 | 0.08
Umspannung zur Mittelspannung | 6.7667 | 0.16
Mittelspannungsnetz | 8.48 | 0.3
Umspannung zur Niederspannung | 12.3167 | 0.04
Niederspannungsnetz | 9.0783 | 0.94
Preise zuzüglich Entgelte für Messung und Abrechnung (Preisblatt 5), Mehrkosten gemäß KWK-G (Preisblatt 6), Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Aufschlag bei abweichender Spannungsebene von Entnahmestelle und Messung
gültig ab 01.09.2006
Üblicherweise befinden sich die Entnahmestelle und die Messung auf der gleichen Spannungsebene. Bei Abweichungen hiervon werden die bei der Messung nicht erfassten Verluste pauschal durch Aufschläge auf den jeweiligen Arbeitspreis der Netznutzung berücksi
Entnahmestelle | Messung | Aufschlag ct/kWh
Hochspannungsnetz | Mittelspannung | 0.04
Mittelspannungsnetz | Niederspannung | 0.18
Preise zuzüglich Umsatzsteuer.

## Netzdaten (hidden)
Struktur und Netzdaten
Netzdaten Stand 2005 | Umsp. HöS/HS | HS | Umsp. HS/MS | MS | Umsp. MS/NS | NS
Anzahl der Netzanschlüsse (St.)
entnommene Jahresarbeit der Netzkunden (GWh) | 4466 | 18239 | 6092 | 10502 | 207 | 14567
Stromkreislänge von Freileitungen (km) |  | 7240 |  | 11139 |  | 15605
Stromkreislänge von Kabeln (km) |  | 367 |  | 17464 |  | 48348
Anzahl Transformatoren | 79 |  | 535 |  | 27702
Anzahl Entnahmestellen (Kunden)* | 6 | 61 | 120 | 9248 | 1021 | 3035632
Installierte Leistung der Umspannebenen (MVA) | 17860 |  | 17606 |  | 8962
Netzverluste je Spannungsebene (%) | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 3.6
Menge der Verlustenergie (GWh) | 1443
Preis der Verlustenergie (ct/kWh) | 4.14
Summenlast der Netzverluste (MW) | 238
zeitgleiche Jahreshöchstlast (MW) | derzeit noch in Ermittlung
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene (MW) | 8571
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (GWh) | 50716
Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden (MW) | derzeit noch in Ermittlung
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (MW) | derzeit noch in Ermittlung
Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene (MW) | derzeit noch in Ermittlung
geographische Fläche (km2) | 19540
versorgte Fläche (km2) | 2214
Einwohnerzahl | 5175437
* Entnahmestellen, bei denen der Heizstrom nicht über einen eigenen Zähler gemessen wird, sind als zwei kunden berücksichtigt.
Historische Daten finden Sie in den "Preisen und Regelungen" des jeweiligen Folgejahres.

## Anlage 9 (hidden)
Preise 2006
| spezifisch | > 2500 h |  | < = 2500 h
| EUR/kW | Leistungs- preis [EUR/kW] | Arbeits- preis [ct/kWh] | Leistungs- preis [EUR/kW] | Arbeits- preis [ct/kWh]
Umsp. nach 110 kV | 37.27 | 36.49 | 0.01 | 7.45 | 1.17
110-kV-Netz | 49.93 | 43.29 | 0.08 | 9.99 | 1.41
Umsp. nach 20 kV | 54.57 | 40.6 | 0.16 | 2.73 | 1.67
20-kV-Netz | 77.09 | 50.88 | 0.3 | 15.42 | 1.72
Umsp. nach 0,4 kV | 77.79 | 73.9 | 0.04 | 15.56 | 2.38
0,4-kV-Netz | 136.52 | 54.47 | 0.94 | 12.29 | 2.62
Tarifkunden ohne Risikozuschlag |  |  |  | 4.67
Risikozuschlag |  |  |  | 0.25
Gesamt |  |  |  | 4.92
Speicherheizung ohne Risikozuschlag |  |  |  | 1.75
Risikozuschlag |  |  |  | 0.25
Gesamt |  |  |  | 2
Wärmepumpe ohne Risikozuschlag |  |  |  | 3.21
Risikozuschlag |  |  |  | 0.25
Gesamt |  |  |  | 3.46